遵义市妇幼保健院

电梯维保参数

一 、项目基本情况

项目名称：新蒲院区电梯维保服务

服务范围：36台中航电梯（34台轿梯、2台扶梯）

服务期限：2024年6月15日至2027年6月14日

设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维保人员必须30分钟内到场进行处理并及时记录；

1.维保人员必须具有相应资质，提供资质复印件（加盖鲜章）；

2.协助和配合年检，及每年一次的应急救援工作：

3.日常维修维护工作并提供完整的维保方案：

4.提供免费材料清单及价格：

1. 维保服务要求：

1.严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关法律法规；

2.依照《电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）等标准的规定进行验收；

3.负责完成电梯的半月、季度、半年、年度保养项目，并做好保养记录，资料存档，按时移交；

4.负责完成限速器校验（2025年6月、2027年6月共计2次）

**设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位名称 | | 遵义市妇幼保健院 | | 2024.04.15 | | |
| **序号** | **设备品种** | **注册代码** | **产品编号** | **有/无机房** | **层站门数**  **提升高(扶)** | **单位内编号** |
| 1 | 乘客电梯 | 31105203322018080047 | 1807H0500 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-1# |
| 2 | 乘客电梯 | 31105203322018080048 | 1807H0501 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-2# |
| 3 | 乘客电梯 | 31105203322018080049 | 1807H0502 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-3# |
| 4 | 乘客电梯 | 31105203322018080050 | 1807H0503 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-4# |
| 5 | 乘客电梯 | 31105203322018080051 | 1807H0504 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-5# |
| 6 | 乘客电梯 | 31105203322018080052 | 1807H0505 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-6# |
| 7 | 乘客电梯 | 31105203322018080053 | 1807H0506 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-7# |
| 8 | 乘客电梯 | 31105203322018080054 | 1807H0507 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-8# |
| 9 | 乘客电梯 | 31105203322018080055 | 1807H0508 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-9# |
| 10 | 乘客电梯 | 31105203322018080056 | 1807H0509 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-10# |
| 11 | 乘客电梯 | 31105203322018080057 | 1807H0510 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-11# |
| 12 | 乘客电梯 | 31105203322018080058 | 1807H0511 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-12# |
| 13 | 乘客电梯 | 31105203322018080059 | 1807H0512 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-13# |
| 14 | 乘客电梯 | 31105203322018100001 | 1809H0611 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-14# |
| 15 | 乘客电梯 | 31105203322018100002 | 1809H0612 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-15# |
| 16 | 乘客电梯 | 31105203322018080060 | 1807H0513 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-16# |
| 17 | 乘客电梯 | 31105203322018100003 | 1809H0613 | 有机房 | 8/8/8 | Z-DT-17# |
| 18 | 乘客电梯 | 31105203322018080061 | 1807H0514 | 有机房 | 9/9/9 | Z-DT-18# |
| 19 | 乘客电梯 | 31105203322018090043 | 1809H0614 | 有机房 | 2/2/2 | Z-DT-19# |
| 20 | 乘客电梯 | 31105203322018090044 | 1809H0615 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-20# |
| 21 | 乘客电梯 | 31105203322018090045 | 1809H0616 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-21# |
| 22 | 乘客电梯 | 31105203322018090046 | 1809H0617 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-22# |
| 23 | 乘客电梯 | 31105203322018090047 | 1809H0618 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-23# |
| 24 | 乘客电梯 | 31105203322018090048 | 1809H0619 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-24# |
| 25 | 乘客电梯 | 31105203322018100004 | 1809H0620 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-25# |
| 26 | 乘客电梯 | 31105203322018100005 | 1809H0621 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-26# |
| 27 | 乘客电梯 | 31105203322018100006 | 1809H0622 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-27# |
| 28 | 乘客电梯 | 31105203322018100007 | 1809H0623 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-28# |
| 29 | 乘客电梯 | 31105203322018100008 | 1809H0624 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-29# |
| 30 | 乘客电梯 | 31105203322018100009 | 1809H0625 | 无机房 | 3/3/3 | Q-DT-30# |
| 31 | 乘客电梯 | 31105203322018080007 | 1807H0496 | 无机房 | 5/5/5 | 办公楼DT1# |
| 32 | 乘客电梯 | 31105203322018080008 | 1807H0497 | 无机房 | 5/5/5 | 办公楼DT2# |
| 33 | 乘客电梯 | 31105203322018080009 | 1807H0498 | 无机房 | 4/4/4 | 办公楼DT3# |
| 34 | 乘客电梯 | 31105203322018080010 | 1807H0499 | 无机房 | 4/4/4 | 办公楼DT4# |
| 35 | 扶梯 | 33105203322019030005 | 1809GF015 |  |  | 门诊Q-FT-1# |
| 36 | 扶梯 | 33105203322019030006 | 1809GF016 |  |  | 门诊Q-FT-2# |
| 合计 | | | 台 | 36 |  |  |